| Veiligheidsinstructiekaart: 7.1 Meten met een spanningstester |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. - Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Werk steeds met droge handen Zorg voor voldoende zichtbaarheid( eventueel zaklamp) Zorg dat je tester aangepast is aan de spanning op de kring die je wil testen Tijdens de werkzaamheden Vermijd dat de 2 pennen mekaar raken (kortsluiting) |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |