| Veiligheidsinstructiekaart: 6.2 Bijvullen van batterijen |
| --- |
| Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. - Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven). |
| Risico’s | Voorkomingsmaatregelen |
| Elektrocutie Kortsluiting | Persoonlijke beschermingsmiddelen Vóór je met de werken start Zorg voor voldoende verluchting Plaats de batterij nooit in de buurt van las- of slijpwerkzaamheden Dek de positieve (+) pool steeds af. Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp). Tijdens de werkzaamheden Na het vullen de overtollige vloeistof goed afvegen het vervuilde doek in een metalen afvalbak met deksel gooien. |
| Bijkomende hulp Werkverantwoordelijke Naam: Lei Ding Coördinaten: 111 |