Lokaalnummer

Uitgevoerd door: ………………………………..                                               Controledatum: ……./……../ 2013

__________________________________________________________________________________

Rondgang in de basisschool

| ja | neen | nvt |
| --- | --- | --- |

|  | Valgevaar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Er zijn geen voorwerpen opgeslagen die bij omvallen verwondingen kunnen veroorzaken. |  |  |  |
| 2 | De vloer is effen en onbeschadigd . |  |  |  |
| 3 | De doorgangen en de looppaden in het lokaal voor tweezijdig verkeer zijn minimaal 90 cm breed en ook vrij van hindernissen. www.welzijn-op-school.be |  |  |  |
| 4 | De doorgangen en looppaden voor enkelzijdig verkeer zijn minimaal 80 cm breed en vrij van obstakels. |  |  |  |
| 5 | Snoeren op de grond (computer, smartboard, …) worden steeds afgedekt met een snoerdorpel. |  |  |  |
| 6 | De bevloering van gangen en lokalen is slipvrij |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  | Inrichting |  |  |  |
| 8 | De afstand tussen de leerling en de verwarmingsradiator bedraagt minimaal 30 cm. |  |  |  |
| 9 | Meubels, tafels, banken en stoelen zijn stabiel en worden goed onderhouden. |  |  |  |
| 10 | Alle meubilair is vrij van beschadiging en splinters. |  |  |  |
| 11 | Ramen met rechtstreeks invallend zonlicht hebben een degelijke zonwering. www.welzijn-op-school.be |  |  |  |
| 12 | Voorziening van elektriciteit gebeurt met vast aangebrachte stroompunten en zo weinig mogelijk met verdeelstekkers of verlengsnoeren. |  |  |  |
| 13 | De gebruikte kleuren van de wanden zijn eerder rustgevend. |  |  |  |
| 14 | Er zijn geen scherpe, hinderlijke obstakels in de klas. |  |  |  |
| 15 | Er is een actuele inventaris van speeltoestellen, gebruikt in de klas. |  |  |  |
| 16 | Er bestaat een risicoanalyse van de speeltoestellen, in de klas aanwezig. Deze controle wordt regelmatig uitgevoerd (logboek, controle speeltoestellen aanwezig). |  |  |  |
| 17 | Het meubilair (banken, stoelen,…) is aangepast aan de leerlingen die het gebruiken (afmetingen afgestemd op lichaamskenmerken: grootte leerling,…). |  |  |  |
| 18 | Speelgoed en materialen zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de leeftijd van het kind. |  |  |  |
| 19 | www.welzijn-op-school.be Alle materialen en materieel, gebruikt in de klas, zijn CE-gemarkeerd en niet schadelijk (conformiteitsattest). |  |  |  |
| 20 | De bestelbon bij aankoop bevat deze veiligheidseisen. |  |  |  |
|  | Verlichting |  |  |  |
| 21 | Het verlichtingsniveau is voldoende om gedrukte teksten goed te kunnen lezen, alsook om kleine voorwerpen gemakkelijk te kunnen ontdekken en grijpen . Op het werkvlakniveau: lesbank of speelvloer, wordt ongeveer 500 lux gemeten. |  |  |  |
| 22 | De TL-lampen zijn voorzien van reflectiekappen en roosters die het licht naar het werkvlak richten. |  |  |  |
| 23 | Beeldprojecties op een scherm zijn minimaal 120 cm breed. www.welzijn-op-school.be |  |  |  |
|  | Omgevingsfactoren |  |  |  |
| 24 | De akoestiek en de goede verstaanbaarheid in het klaslokaal wordt als goed ervaren. |  |  |  |
| 25 | In het lokaal ondervindt men geen hinder van verkeerslawaai. |  |  |  |
| 26 | Er zijn ook geen storende geluiden vanuit aangrenzende ruimtes. |  |  |  |
| 27 | De ontstane warmte van de zon kan ’s nachts langs (inbraakvrije) ramen, roosters of klapraampjes worden afgevoerd. |  |  |  |
| 28 | De lucht in het lokaal is fris, vers en vrij van hinderlijke geuren. |  |  |  |
| 29 | De luchtverversing door ventilatieopeningen hebben een capaciteit van minimaal 30 m³/aanwezige persoon/uur. |  |  |  |
| 30 | Er is geen hinderlijke tocht (luchtsnelheid is steeds minder dan 0,5 m/sec.). |  |  |  |
|  | Elektriciteit |  |  |  |
| 31 | Stopcontacten, stekkers, verdeeldozen en snoeren zijn veilig te gebruiken. |  |  |  |
| 32 | www.welzijn-op-school.be Elektriciteitsvoorziening gebeurt zoveel mogelijk met vast aangebrachte stroompunten en zo weinig mogelijk met verlengsnoeren met verdeeldozen. |  |  |  |
| 33 | De stroomkabels zijn steeds aangepast aan de apparaten. Hierbij wordt er gelet op het vermogen van het elektrisch toestel. Er wordt ook steeds gelet op de noodzaak van een aarding. |  |  |  |
| 34 | Een eventueel aanwezige zekeringkast in de klas of in een gang, is steeds afgesloten met een sleutel! |  |  |  |
| 35 | Er is een recent keuringsverslag van de elektrische installatie (uitgevoerd door een erkend controleorganisme). |  |  |  |
| 36 | Stopcontacten in de ‘natte hoek’ zijn van het type spatwaterdicht en voorzien van een onbeschadigd, zelfsluitend klepje. |  |  |  |
| 37 | De groep waarop de wasmachines zijn aangesloten is extra beveiligd met een aardlekschakelaar. www.welzijn-op-school.be |  |  |  |
| 38 | De elektrische apparatuur is geaard of dubbel geïsoleerd. |  |  |  |
|  | Brand |  |  |  |
| 39 | Er is een (gekend) evacuatieplan en er zijn evacuatie-instructies voorzien bij de (nood)- uitgang van het lokaal, en dit op een goed zichtbare plaats. www.welzijn-op-school.be |  |  |  |
| 40 | Leerkrachten en leerlingen zijn op de hoogte van het evacuatieplan. De evacuaties worden minstens tweemaal per schooljaar geoefend. |  |  |  |
| 41 | Het lokaal kan snel en veilig verlaten worden. |  |  |  |
| 42 | Blusmiddelen en alarmmeldsystemen zijn binnen handbereik. |  |  |  |
| 43 | Het alarmsignaal is gekend en in alle lokalen goed hoorbaar. |  |  |  |
| 44 | Er is een geldig brandpreventieverslag (5 jaar) dat beantwoordt aan de veiligheidseisen. |  |  |  |
| 45 | De blusmiddelen in de klas worden jaarlijks nagekeken. |  |  |  |
| 46 | www.welzijn-op-school.be Nooduitgangen, evacuatiewegen en uitgangen zijn vrij en onmiddellijk bruikbaar. |  |  |  |
| 47 | In het lokaal zijn instructies aanwezig betreffende de evacuatie. |  |  |  |
| 48 | Er geen brandbare decoratie gebuikt. |  |  |  |
|  | Hygiëne |  |  |  |
| 49 | De lokalen en gangen worden volgens een vast schema schoongemaakt en goed onderhouden. |  |  |  |
| 50 | De vloer is gaaf, niet doorlatend en wordt dagelijks gereinigd. |  |  |  |
| 51 | www.welzijn-op-school.be De wanden zijn betegeld tot een hoogte van minimaal 1,25 m. |  |  |  |
| 52 | Er zijn voldoende afvalbakken voorzien (gescheiden afvalverzameling, aangeduid met figuur). De afvalbakken zijn afsluitbaar (afsluitdeksel). Ze worden dagelijks geledigd. |  |  |  |
| 53 | Er zijn voldoende toiletten . Per 15 meisjes is er 1 toilet met waterspoeling voorzien. Per 15 jongens is er 1 urinoir voorzien. Per 25 jongens is er 1 toilet met waterspoeling voorzien. |  |  |  |
| 54 | De jongste kleuters kunnen op een hygiënische manier worden verzorgd. |  |  |  |
| 55 | De sanitaire installaties zijn aangepast aan de leeftijd van de leerlingen. |  |  |  |
| 56 | De toiletten worden minstens één maal per dag schoongemaakt. |  |  |  |
| 57 | Er is steeds toiletpapier beschikbaar. |  |  |  |
| 58 | Er zijn voldoende voorzieningen om de handen te wassen (zeep, drogingsmogelijkheid,…). |  |  |  |
| 59 | De toiletten voor de jongste kleuters sluiten dicht aan bij de klas en bij de speelplaats. |  |  |  |
| 60 | Er is een beheersplan voor legionella (douches). |  |  |  |
| 61 | Voeding. De principes van goede hygiënepraktijken worden toegepast. |  |  |  |
|  | EHBO |  |  |  |
| 62 | De hulpverleners bezitten de nodige attesten |  |  |  |
| 63 | Er is steeds een hulpverlener in de school aanwezig. |  |  |  |
| 64 | Er is een verzorgingslokaal in de buurt van de klas dat beschikt over de noodzakelijke verzorgingsuitrusting. |  |  |  |
| 65 | Het EHBO-materiaal wordt geregeld gecontroleerd, vernieuwd en aangevuld. www.welzijn-op-school.be |  |  |  |
| 66 | Er wordt steeds een ongevallensteekkaart ingevuld. Ook de verzorgingen worden in kaart gebracht. |  |  |  |
|  | Gevaarlijke producten |  |  |  |
| 67 | Alle producten die gebruikt worden in de klas zijn milieuvriendelijk en gifvrij (vermelden in bestelbon, conformiteitsattest, technische fiche). |  |  |  |
| 68 | Er zijn voldoende, permanent aanwezige, opgeleide bedrijfseerstehelpers in de school aanwezig. Naast de basisopleiding volgen ze ook de jaarlijkse opvolgcursus. |  |  |  |
|  | Speelplaats |  |  |  |
| 69 | De speelplaats (overdekt en niet overdekt gedeelte) is voldoende ruim. |  |  |  |
| 70 | De speelplaats en toegangswegen zijn vrij van oneffenheden. |  |  |  |
| 71 | Er zijn geen losliggende tegels. |  |  |  |
| 72 | Hellingen en trappen zijn niet gevaarlijk. |  |  |  |
| 73 | Gevaarlijke zones zijn voldoende afgeschermd. |  |  |  |
|  | Verkeersveiligheid |  |  |  |
| 74 | De toegang tot de school en de klas is voldoende is voldoende veilig (geen directe toegang tot de openbare weg vanuit de speelplaats. De toegang kan steeds vrij gehouden worden). |  |  |  |
|  | www.welzijn-op-school.be |  |  |  |

www.welzijn-op-school.be

www.welzijn-op-school.be