Beheersplan voor legionella

ZKSGM / Jezusmariajozef

Inhoud

1. Administratieve gegevens	3

2. Situering	4

3. Besluit:	4

4. Conformiteitsattesten voor legionella  van bestaande en nieuwe installaties	4

# 1. Administratieve gegevens

1.1	 Naam van het instelling

Scholengemeenschap ZKSGM v.z.w

Vestiging:  Jezusmariajozef

1.2	 Adres van  het bedrijf

Pas 93

2440 Geel

Tel: 0xx/xx xx xx

Fax: 0xx/xx xx xx

1.3 	Aard van het bedrijf

Vrij gesubsidieerd  technisch en beroepsonderwijs

1.4.	 Coördinaten van de contactpersoon over dit dossier

Jef Vervecken

  - Type watervoorziening

Koud en warmwatervoorziening

  - Datum opgesteld

Maart  2004

1.7	 Datum herziening

# 2. Situering

Het instituut “Jezusmariajozef” bestaat uit gebouwen met watervoorziening gelegen tussen de Peperstraat en Passtraat en heeft volgende kadastrale gegevens:

provincie	Antwerpen

gemeente	Geel

afdeling, sectie, perceelsnummer	6 ,G,(718, f) en (714, t) en (675, h) en (682,W)

afdeling, sectie, perceelsnummer	6 ,G,(678,d) en (683,h) en (682,r) en (681,h)

oppervlakte	63a02ca

In totaal gaat het om 63a02ca waarbij het grootste gedeelte bebouwd is.

De gebouwen bevatten klaslokalen,  secretariaten, en een aantal technische ruimten. Er wordt basisonderwijs aangeboden.  De leerlingen/kleuters zijn 5-13 jaar..

# 3. Besluit:

In de school zijn geen aërosolvormende installaties aanwezig en er is dus geen enkel gevaar voor legionellabesmetting.

# 4. Conformiteitsattesten voor legionella  van bestaande en nieuwe   installaties